## List 1
PICT. | POS. | OLD PART NR | PART NR | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | € | FROM | TO | NOTES
1 | 1 | 1017002111 | 20230124 | DADO | NUT | 0.10915 |  |  | M8x1 ZN UNI 5589 8 (6S)
1 | 2 | 1023002511 | 20230230 | GRANO | SCREW | 0.27316 |  |  | M8x1 L=20
1 | 3 | 1023004511 | 20230234 | MOLLA | SPRING | 0.16285
1 | 4 | 1023002411 | 20230229 | SFERA | SPHERE | 0.18249 |  |  | D. 6mm
1 | 5 | 1006000711 | 20010097 | GRIGLIA POSTERIORE | REAR GRID | 6.4668 |  |  | D. 210mm
1 | 6 | 1086001711 | 20190009 | FILTRO ASPIRAZIONE | SUCTION FILTER | 0.19294
1 | 7 | 1094007311 | 20620056 | PIASTRA PORTAFILTRO | FILTER PLATE | 7.6166
1 | 8 | 1002001311 | 20020003 | GUARNIZIONE | GASKET | 0.75884
1 | 9 | 1086000111 | 20190000 | FILTRO MANDATA | OUTLET FILTER | 0.23189
1 | 10 | 1094007211 | 20620055 | COPERCHIO | COMPRESSOR COVER | 6.5725
1 | 11 | 1094008111 | 20620060 | ANELLO STATORE | STATOR RING | 11.781 |  |  | Sp. 17,01mm
1 | 12 | 1099001611 | 20260018 | ROTORE | ROTOR | 12.228 |  |  | Sp. 17mm
1 | 13 | 1001008211 | 20010015 | GIUNTO | COUPLING | 0.30319 |  |  | L= 15mm
1 | 14 | 1099001511 | 20260017 | PALETTA | BLADE | 2.1754 |  |  | Sp. 17mm
1 | 15 | 1016005011 | 20230035 | VITE | SCREW | 0.21887 |  |  | M5x20 ZN T.B.DIN7984 8.8
1 | 16 | 1018001600 | 20230148 | RONDELLA | WASHER | 0.01386 |  |  | GROWER M5 DIN 127 C70
1 | 17 | 1016008300 | 20230064 | VITE | SCREW | 0.12994 |  |  | M5x30 ZN UNI 5931
1 | 18 | 1016007700 | 20230058 | VITE | SCREW | 0.095287 |  |  | M5x16 ZN ISO 4762 8.8
1 | 19 | 1067006911 | 20120039 | TAPPO | CAP | 0.82793 |  |  | 1/8Mcil.
1 | 20 | 1001017611 | 20010065 | PROTEZIONE QUADRO | ELECTRICAL PANEL COVER | 5.5261
1 | 21 | - | 20470051 | APP. CONTROLLO FIAMMA | BOARD CONTROL UNIT | #N/A |  |  | 115V 60Hz
1 | 22 | CRUSCGRYP#028N20 | 20621803 | CRUSCOTTO FORATO | LEFT SIDE PANEL | 7.623
1 | 23 | 1016001600 | 20230012 | VITE | SCREW | 0.043312 |  |  | D. 3,9x6,5
1 | 24 | 1001021200 | 20010090 | DISTANZIALE | SPACER | 0.3
1 | 25 | 1035001111 | 20350006 | FUSIBILE | FUSE | 0.9702 |  |  | D. 6,3x32 - 3,15A (RIT)
1 | 26 | CAVAL#USA0180USAP2 | 20390373 | CAVO ALIMENTAZIONE | POWER CORD | 8.9616 |  |  | SJT 18AWGx3C L290 USA+PA84FE
1 | 27 | - | 20320047 | INTERRUTTORE | SWITCH | #N/A
1 | 28 | 1016001700 | 20230013 | VITE | SCREW | 0.04158 |  |  | D. 3,9x9,5
1 | 29 | COPGRYP#028STD11 | 20630863 | CORPO SUPERIORE | UPPER BODY | 40.4452 |  |  | RED RAL 3000
1 | 30 | CRUSCGRYP#028C20 | 20621800 | CRUSCOTTO CIECO | SIDE PANEL | 7.1033
1 | 31 | CAMGEN#GYU028 | 20090021 | CAMERA DI COMBUSTIONE | COMBUSTION CHAMBER | #N/A
1 | 32 | 1080002600 | 20160047 | TUBO PRESSOSTATO | MANOSTAT HOSE | 0.76172 |  |  | 5x8 PVC
1 | 33 | 1046001611 | 20460003 | PRESSOSTATO | MANOSTAT | 21.8203 |  |  | 37Pa
1 | 34 | CRPGRYP#028STD11 | 20631115 | CORPO INFERIORE | LOWER BODY | 21.4339 |  |  | RED RAL 3000
1 | 35 |  |  | SERBATOIO | TANK | #N/A |  |  | Lt. 30 - BLACK RAL 9005
1 | 36 | 1022000911 | 20230222 | FERMARUOTA | WHEEL RING | 1.7169 |  |  | D. 20mm
1 | 37 | 1004000311 | 20040002 | RUOTA | WHEEL | 2.7871 |  |  | D. 170xD. 20mm L=53mm - 100kg
1 | 38 | ASSALE#GRY2820 | 20610142 | ASSALE | AXLE | 4.3312 |  |  | BLACK RAL 9005 L= 485mm
1 | 39 | TELAIOT#GRY02820 | 20610215 | TELAIO | FRAME | 27.1177 |  |  | BLACK RAL 9005
1 | 40 | 1005002711 | 20050018 | TAPPO SERBATOIO | TANK CAP | 7.5075 |  |  | D. 76mm
1 | 41 | 1067007000 | 20120040 | TAPPO SCARICO SERBATOIO | DRAIN TANK CAP | 1.8805 |  |  | 3/8"Mcil.
1 | 42 | 1033004411 | 20330012 | TRASFORMATORE | TRANSFORMER | 36.4387 |  |  | 2x12KV CM100% 110V
1 | 43 | 1016010200 | 20230075 | VITE | SCREW | 0.22465 |  |  | D. 4,8x16 UNI8117
1 | 44 | 1094006011 | 20620047 | SUPPORTO MOTORE | MOTOR SUPPORT | 4.6367
1 | 45 | MANT#GRY2820 | 20610185 | MANIGLIA | HANDLE | 21.1584
1 | 46 | - | 20490032 | CONDENSATORE | CAPACITOR | #N/A |  |  | 20µF 250Vn
1 | 47 | 1040013311 | 20400091 | MOTORE | MOTOR | 95.3993 |  |  | 150W 115V 60Hz - UL
1 | 48 | 1087004511 | 20200031 | VENTOLA | FAN | 6.6247 |  |  | D. 210mm 23° OP D. 12,7mm
1 | 49 | 1050000911 | 20500003 | FOTOCELLULA | FLAME SENSOR | 6.518
1 | 50 | 1046001036 | 20460001 | PRESA PRESSOSTATO | MANOSTAT BRACKET | 1.5286
1 | 51 | 1002002100 | 20020007 | GOMMINO | RUBBER RING | 1.226 |  |  | DL331 shore 55 +-5
1 | 52 | 1016011400 | 20230084 | VITE | SCREW | 0.12127 |  |  | M5x12
1 | 53 | 1039041311 | 20390281 | CAVO ALTA TENSIONE | HT CABLE | 4.2756 |  |  | L=500mm - 90°
1 | 54 | 1030001111 | 20300006 | ELETTRODO ACCENSIONE | IGNITION ELECTRODE | 1.8925
1 | 55 | 1016005400 | 20230039 | VITE | SCREW | 0.075075 |  |  | M4x16 ZN ISO 4762 8.8
1 | 56 | 1001017011 | 20010059 | PORTAUGELLO | NOZZLE HOLDER | 3.465
1 | 57 | - | 20020046 | GOMMINO PESCANTE | SUCTION GASKET | #N/A
1 | 58 | 1086001911 | 20190010 | FILTRO ASP. GASOLIO | OIL SUCTION FILTER | 2.2818 |  |  | FB13
1 | 59 | 1088014311 | 20210063 | UGELLO | NOZZLE | 18.8126 |  |  | SNA 0,75 GPH
1 | 60 | 1094138011 | 20620672 | TESTA COMBUSTIONE | BURNER HEAD | 5.6087
1 | 61 | 1078000311 | 20160021 | TUBO ARIA | AIR HOSE | 1.554 |  |  | L= 480mm
1 | 62 | 1078001711 | 20160031 | TUBO GASOLIO | OIL HOSE | 0.42756 |  |  | L= 140mm
1 | 63 | 1078001611 | 20160030 | TUBO GASOLIO | OIL HOSE | 0.68586 |  |  | L= 230mm