## List 1
PICT. | POS. | PART NR | DESCRIPTION | FROM | TO | NOTES
1 | 1 | 20230124 | NUT | 2009-June |  | M8x1 ZN UNI 5589 8 (6S) | 0.10915
1 | 2 | 20230230 | SCREW | 2009-June |  | M8x1 L=20 | 0.27316
1 | 3 | 20230234 | SPRING | 2009-June |  |  | 0.16285
1 | 4 | 20230229 | SPHERE | 2009-June |  | D. 6mm | 0.18249
1 | 5 | 20010098 | REAR GRID | 2009-June |  | D. 262mm | 8.2305
1 | 6 | 20190009 | SUCTION FILTER | 2009-June |  |  | 0.19294
1 | 7 | 20620056 | FILTER PLATE | 2009-June |  |  | 7.6166
1 | 8 | 20020003 | GASKET | 2009-June |  |  | 0.75884
1 | 9 | 20190000 | OUTLET FILTER | 2009-June |  |  | 0.23189
1 | 10 | 20620055 | COMPRESSOR COVER | 2009-June |  |  | 7.0053
1 | 11 | 20620061 | STATOR RING | 2009-June |  | Sp. 21,01mm | 20.573
1 | 12 | 20260020 | ROTOR | 2009-June |  | Sp. 21mm | 15.5291
1 | 13 | 20010016 | COUPLING | 2009-June |  | L= 19mm | 0.30319
1 | 14 | 20260016 | BLADE | 2009-June |  | Sp. 21mm | 2.5047
1 | 15 | 20230035 | SCREW | 2009-June |  | M5x20 ZN T.B.DIN7984 8.8 | 0.21887
1 | 16 | 20230148 | WASHER | 2009-June |  | GROWER M5 DIN 127 C70 | 0.01386
1 | 17 | 20230036 | SCREW | 2009-June |  | M5x35 ZN ISO 4762 8.8 | 0.12301
1 | 18 | 20230058 | SCREW | 2009-June |  | M5x16 ZN ISO 4762 8.8 | 0.095287
1 | 19 | 20120039 | CAP | 2009-June |  | 1/8Mcil. | 1.0499
1 | 20 | 20010065 | ELECTRICAL PANEL COVER | 2009-June |  |  | 5.5261
1 | 21 | 20470022 | BOARD CONTROL UNIT |  | 2008-June
1 | 21 | 20470065 | BOARD CONTROL UNIT | 2009-June |  | 115V 60Hz | 37.9298
1 | 22 | 20621797 | LEFT SIDE PANEL | 2009-June |  |  | 7.7385
1 | 23 | 20230040 | SCREW | 2009-June |  | D. 4,8x13 ISO7050C15 | 0.096443
| 24 | 20230094 | SCREW | 2009-June |  | D. 4,2x13 ZN UNI8118 | 0.17614
1 | 25 | 20010090 | SPACER | 2009-June |  |  | 0.3003
1 | 26 | 20350011 | FUSE | 2009-June |  | D. 6,3x32 10 A (RIT) | 1.3282
1 | 27 | 20390373 | POWER CORD | 2009-June |  | SJT 18AWGx3C L290 USA+PA84FE | 9.3104
1 | 28 | 20320047 | SWITCH | 2009-June |  |  | 1.4168
1 | 29 | 20070022 | CAP | 2009-June |  |  | 2.6145
1 | 30 | 20430000 | THERMOSTAT SOCKET | 2009-June |  |  | 2.2066
1 | 31 | 20430002 | THERMOSTAT SOCKET CASING | 2009-June |  |  | 1.5159
1 | 32 | 20330012 | TRANSFORMER | 2009-June |  | 2x12KV CM100% 110V | 36.4387
1 | 33 | 20620961 | EXHAUST HOOD | 2009-June |  |  | 16.5165
1 | 34 | 20630853 | UPPER BODY | 2009-June |  | RED RAL 3000 | 33.6758
1 | 35 | 20490031 | CAPACITOR | 2009-June |  | 30µF 250Vn | 0
1 | 36 | 20400059 | MOTOR | 2009-June |  | 250W 115V 60Hz - UL | 105.3196
1 | 37 | 20500003 | FLAME SENSOR | 2009-June |  |  | 6.518
1 | 38 | 20460001 | MANOSTAT BRACKET | 2009-June |  |  | 1.5863
1 | 39 | 20020007 | RUBBER RING | 2009-June |  | DL331 shore 55 +-5 | 1.226
1 | 40 | 20230075 | SCREW | 2009-June |  | D. 4,8x16 UNI8117 | 0.22465
1 | 41 | 20620048 | MOTOR SUPPORT | 2009-June |  |  | 4.8048
1 | 42 | 20200032 | FAN | 2009-June |  | D. 254mm 23° OP D. 12,7mm | 7.6104
1 | 43 | 20610186 | HANDLE | 2009-June |  | BLACK RAL 9005 | 23.5069
1 | 44 | 20120040 | DRAIN TANK CAP | 2009-June |  | 3/8"Mcil. | 1.8805
1 | 45 | 20610216 | FRAME | 2009-June |  | BLACK RAL 9005 | 31.9611
1 | 46 | 20610143 | AXLE | 2009-June |  | BLACK RAL 9005 L= 560mm | 5.6005
1 | 47 | 20050018 | TANK CAP | 2009-June |  | D. 76mm | 7.5075
1 | 48 | 20631794 | TANK | 2009-June |  | Lt. 46 - BLACK RAL 9005 | 152.7785
1 | 49 | 20040001 | WHEEL | 2009-June |  | D. 200 x D. 20mm L=47mm - 120kg | 4.7817
1 | 50 | 20230222 | WHEEL RING | 2009-June |  | D. 20mm | 1.8273
1 | 51 | 20631136 | LOWER BODY | 2009-June |  | RED RAL 3000 | 32.3678
1 | 52 | 20160047 | MANOSTAT HOSE | 2009-June |  |  | 0.76172
1 | 53 | 20460003 | MANOSTAT | 2009-June |  | 37Pa | 21.8203
1 | 54 | 20621799 | SIDE PANEL | 2009-June |  |  | 7.623
1 | 55 | 20090015 | COMBUSTION CHAMBER | 2009-June |  |  | 329.7525
1 | 56 | 20620759 | BURNER HEAD | 2009-June |  |  | 11.722
1 | 57 | 20010059 | NOZZLE HOLDER | 2009-June |  |  | 3.465
1 | 58 | 20230039 | SCREW | 2009-June |  | M4x16 ZN ISO 4762 8.8 | 0.075075
1 | 59 | 20300006 | IGNITION ELECTRODE | 2009-June |  |  | 1.8925
1 | 60 | 20390281 | HT CABLE | 2009-June |  | L=500mm - 90° | 4.3779
1 | 61 | 20160019 | OIL HOSE | 2009-June |  | L= 180mm | 0.51408
1 | 62 | 20020046 | SUCTION GASKET | 2009-June |  |  | 1.3915
1 | 63 | 20160030 | OIL HOSE | 2009-June |  | L= 230mm | 0.68586
1 | 64 | 20190010 | OIL SUCTION FILTER | 2009-June |  | FB13 | 2.8102
1 | 65 | 20160022 | AIR HOSE | 2009-June |  | L= 200mm | 0.5964
1 | 66 | 20420031 | SOLENOID VALVE | 2009-June |  | 139LV 1/4 F + 115V 50/60Hz | 45.5906
1 | 67 | 20160033 | AIR HOSE | 2009-June |  | L= 270mm | 0.72702
1 | 68 | 20430039 | CONNECTOR+CABLE | 2009-June |  | 1/4 + cable 3x0,75 L= 600mm AWG | 6.072
1 | 69 | 20210063 | NOZZLE | 2009-June |  | SNA 0,75 GPH | 18.8126