## List 1
PICT. | POS. | CN PART NR | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | FROM | TO | NOTES
1 | 1 | 5101069 | CAMERA COMBUSTIONE | COMBUSTION CHAMBER | 2009-06-01 |  |  | 7.9451
1 | 2 | 5101065 | CORPO | CASING | 2009-06-01 |  | red RAL3000 | 15.4913
1 | 3 | 5100000 | MANIGLIA | HANDLE | 2009-06-01 |  | nylon - black | 0.5611
1 | 4 | 5100010 | GRIGLIA POSTERIORE | REAR GRID | 2009-06-01 |  |  | 3.207
1 | 5 | 5103123 | MOTORE | MOTOR | 2009-06-01 |  | 90W - 115V - 60Hz - 4P | 48.1918
1 | 6 | 5103130 | GIUNTO | COUPLING | 2009-06-01 |  |  | 0.2
1 | 7 | 5101023 | VENTOLA | FAN | 2009-06-01 |  | D. 265mm - 34° - A.P. 5 pale | 0.90773
1 | 8 | 5103125 | ELETTRODO ACCENSIONE | IGNITION ELECTRODE | 2009-06-01 |  |  | 0.38806
1 | 9 | 5104057 | TERMOCOPPIA | THERMOCOUPLE | 2009-06-01 |  |  | 1.9451
1 | 10 | 5103127 | TERMOSTATO | SAFETY THERMOSTAT | 2009-06-01 |  | v10 c 160gr. +10-0 | 2.9644
1 | 11 | 5101000 | MOLLA | BRACKET | 2009-06-01 |  |  | 0.054863
1 | 12 | 5101078 | DISCO BRUCIATORE | BURNER DISC | 2009-06-01 |  |  | 2.1945
1 | 13 | 5990003 | BRUCIATORE | BURNER | 2009-06-01 |  |  | 7.0403
1 | 14 | 5101018 | UGELLO | NOZZLE | 2009-06-01 |  | D. 1,15mm | 0.23691
1 | 15 | 5102006 | DADO | NUT | 2009-06-01 |  | M5 ZN ISO 4161 8 (6S) | 0.018703
1 | 16 | 5102012 | VITE | SCREW | 2009-06-01 |  | (w/nut) M5x15 INOX ISO 8677 A2-70 | 0.017456
1 | 17 | 5101014 | SUPPORTO BRUCIATORE | BURNER SUPPORT | 2009-06-01 |  |  | 1.995
1 | 18 | 5103113 | RELE' | RELAY | 2009-06-01 |  | 110V - 60Hz | 9.2269
1 | 19 | 5103114 | ACCENDITORE ELETT. | ELECTRONIC IGNITOR | 2009-06-01 |  |  | 1.995
1 | 20 | 5104006 | RACCORDO | FITTING | 2009-06-01 |  | 1/8Mcon. FOR COPPER HOSE D.6x4 w/nut | 0.61097
1 | 21 | 5101077 | TUBO RAME | COPPER PIPE | 2009-06-01 |  |  | 0.58105
1 | 22 | 5104060 | DADO | NUT | 2009-06-01 |  | Ø6 M10x1 | 0.32416
1 | 23 | 5104058 | OGIVA | OGIVE | 2009-06-01 |  | D. 6mm | 0.099786
1 | 24 | 5104059 | RACCORDO | FITTING | 2009-06-01 |  | 1/8" F NPT + M10 | 0.44889
1 | 25 | 5104049 | VALVOLA GAS | GAS VALVE | 2009-06-01 |  | 1/8M NPT AGA | 6.8858
1 | 26 | 5104055 | RACCORDO | FITTING | 2009-06-01 |  | 5/8M UNF + 1/8F NPT | 1.4713
1 | 27 | 5104047 | GRANO | THREADED PIN | 2009-06-01 |  |  | 0.12469
1 | 28 | 5104051 | REGOLATORE DI PRESSIONE | GAS INLET ASSEMBLY | 2009-06-01 |  | 21,8 p.s.i. (HOSE+REG.+VALVE) (1,5bar) | 17.9206
1 | 29 | 5100026 | CASSETTO | LOWER CASE | 2009-06-01 |  |  | 2.7806
1 | 30 | 5103008 | FUSIBILE | FUSE | 2009-06-01 |  | GLASS FUSE D. 6,3x32 - 3,15A | 0.1197
1 | 31 | 5103122 | CAVO ALIMENTAZIONE | POWER CORD | 2009-06-01 |  | L=180 + USA PLUG PA84FE | 2.596
1 | 32 | 5100008 | RIPARO CASSETTO | LOWER CASE COVER | 2009-06-01 |  |  | 0.93513