## List 1
PICT. | POS. | PART NR | DESCRIPTION | FROM | TO | NOTES
1 | 1 | 20200058 | FAN |  |  | D. 355mm 16° 3 blades
1 | 2 | 20400055 | MOTOR |  |  | 430W 115V 60Hz
1 | 3 | 20010002 | JOINT
1 | 4 | 20490003 | CAPACITOR |  |  | 50 µF 250 V - UL w/fast-on term.
1 | 5 | 20220012 | COIL
1 | 6 | 20430017 | CABLE + CONNECTOR |  |  | 3x1 L= 1000mm
1 | 7 | 20160000 | MICROHOSE |  |  | L= 400mm PS=1400bar FD1/8"gir + FD1/8"gir
1 | 8 | 20120022 | FITTING |  |  | 1/8"Mcil 60° + 1/8"Mcon
1 | 9 | 20220011 | PUMP |  |  | BFPC 21 R3 115V 50/60Hz
1 | 9 | 20220042 | PUMP | sept-10 |  | BFA01 R3 110V 50/60Hz 11,5bar
1 | 10 | 20230159 | WASHER |  |  | 1/4"
1 | 11 | 20100003 | FITTING |  |  | 1/4M+BICONE
1 | 12 | 20120049 | OGIVE |  |  | D. 6mm
1 | 13 | 20100006 | FITTING |  |  | M
1 | 14 | 20160024 | BACKFLOW HOSE |  |  | L= 530mm
1 | 15 | 20160016 | INFLOW HOSE |  |  | L= 320mm
1 | 16 | 20500004 | FLAME SENSOR
1 | 17 | 20390250 | HT CABLE |  |  | L= 870mm + connector 90° w/filter 1KOhm
1 | 18 | 20620666 | BURNER HEAD
1 | 19 | 20210061 | NOZZLE |  |  | 0.65 GPH 60° H
1 | 20 | 20300010 | ELECTRODE
1 | 21 | 20010066 | COVER
1 | 22 | 20330012 | TRANSFORMER |  |  | TD2LTCSF 2x12KV 115V 50/60Hz
1 | 23 | 20410002 | POWER WARNING LAMP |  |  | 24V
1 | 24 | 20320048 | ON/OFF SWITCH
1 | 26 | 20390372 | POWER SUPPLY CABLE |  |  | SJT 14AWGx3C L= 500mm + USA PLUG
1 | 27 | 20350010 | FUSE |  |  | D. 6.3x32 16A
1 | 28 | 20020012 | CAP
1 | 29 | 20320022 | RESET PUSHBUTTON |  |  | 24V
1 | 30 | 20070022 | SOCKET CAP
1 | 31 | 20430000 | THERMOSTAT SOCKET |  |  | 3P+T
1 | 32 | 20430002 | THERMOSTAT SOCKET CAS. |  |  | 3P+T
1 | 33 | 20010061 | CONTROL PANEL
1 | 34 | 20010090 | SPACER
1 | 35 | 20470020 | BURNER CONTROL |  |  | 115V 50/60Hz
1 | 36 | 20160020 | SUCTION HOSE |  |  | L= 413mm
1 | 37 | 20100007 | FITTING |  |  | M10x1 for filter 3/8"M
1 | 38 | 20120049 | OGIVE |  |  | D. 6mm
1 | 39 | 20230129 | NUT |  |  | M10x1
1 | 40 | 20620648 | FILTER BRACKET
1 | 41 | 20100005 | FITTING |  |  | 3/8"M + M10x1
1 | 42 | 20190003 | OIL FILTER |  |  | 3/8"F + 3/8"F 100µm HEATED P= 100W
1 | 42/1 | 20650004 | COVER
1 | 42/2-3 | 20800000 | O-RING AND GASKET
1 | 42/4 | 20190013 | CARTRIDGE
1 | 42/5 | 20800342 | O-RING
1 | 42/6 | 20070011 | HEATING ELEMENT
1 | 42/7 | 20650005 | FILTER GLASS
1 | 43 | 20100003 | FITTING |  |  | 1/4"M + BICONE
1 | 44 | 20120049 | OGIVE |  |  | D. 6mm
1 | 45 | 20100006 | FITTING |  |  | M
1 | 46 | 20100006 | FITTING |  |  | M
1 | 47 | 20120049 | OGIVE |  |  | D. 6mm
1 | 48 | 20100002 | SUCTION FITTING
1 | 49 | 20610100 | HANDLE |  |  | BLACK RAL 9005
1 | 50 | 20240033 | GUARD |  |  | BLACK RAL 9005
1 | 51 | 20630640 | AIR INLET |  |  | RED RAL 3000
1 | 52 | 20631676 | INSPECTION COVER |  |  | RED RAL 3000
1 | 53 | 20630726 | UPPER SHELL |  |  | RED RAL 3000
1 | 54 | 20050019 | TANK CAP
1 | 55 | 20020006 | GASKET |  |  | 122/N for hole D. 19mm
1 | 56 | 20020007 | GASKET |  |  | DL331
1 | 58 | 20050005 | HANDLE CAP |  |  | BLACK D. 30mm
1 | 59 | 20630020 | TANK SUPPORT |  |  | BLACK RAL 9005
1 | 60 | 20230227 | SPRING |  |  | GEN. 91 D. 24mm
1 | 61 | 20050015 | WHEEL CAP
1 | 62 | 20230219 | SEEGER RING |  |  | D. 20mm
1 | 63 | 20040013 | WHEEL |  |  | D. 260mm
1 | 64 | 20630221 | AXLE |  |  | BLACK RAL 9005
1 | 65 | 20620653 | AIR LOCK |  |  | Ø 60mm
1 | 66 | 20620651 | CHAMBER INLET
1 | 67 | 20090023 | COMBUSTION CHAMBER
1 | 68 | 20622057 | CHAMBER SHIELD
1 | 69 | 20630606 | AIR OUTLET |  |  | RED RAL 3000
1 | 70 | 20620961 | FLUE COLLAR
1 | 71 | 20230125 | FIXING CLIP |  |  | for screw M6
1 | 72 | 20630995 | LOWER SHELL |  |  | RED RAL 3000
1 | 73 | 20632225 | TANK |  |  | Lt. 100 BLACK RAL 9005
1 | 74 | 20460002 | PRESSURE SWITCH |  |  | 100Pa
1 | 75 | 20630265 | PLATE |  |  | RED RAL 3000
1 | 76 | 20160047 | AIR HOSE |  |  | 5x8
1 | 77 | 20460001 | HOSE FITTING