## Tav. 1
FIG. | POS. | PART NR. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | DA / FROM | FINO A / TO
1 | 1 | RETEPOSTGEN#M011 | GRIGLIA POSTERIORE | REAR GUARD
1 | 2 | PORTISP#TOMM011 | PORTINA ISPEZIONE | INSPECTION DOOR
1 | 5 | 1094001700 | SERRANDA ARIA | AIR LOCK
1 | 7 | CONOGEN#M0D11 | CONO USCITA ARIA | FRONT CONE
1 | 8 | 1036001500 | TERMOSTATO SICUREZZA | SAFETY THERMOSTAT
1 | 9 | 1094012735 | STAFFA TERMOSTATO | THERMOSTAT BRACKET
1 | 10 | SUPCORPOGEN98#M0FIL11 | SUPPORTO LATO FILTRO | FILTER SIDE PANEL
1 | 11 | SERBATGEN#M020 | SERBATOIO | TANK
1 | 12 | 1004000500 | RUOTA | WHEEL |  | 2003-07-01
1 | 12 | 1004000419 | RUOTA | WHEEL | 2003-07-01
1 | 13 | ASSALE#GENM020 | ASSALE | AXLE |  | 2003-07-01
1 | 13 | 1094095700 | ASSALE | AXLE | 2003-07-01
1 | 14 | 1005000400 | TAPPO RUOTA | WHEEL CAP
1 | 15 | 1022000300 | ANELLO SEEGER | SEEGER RING
1 | 16 | 1023001500 | MOLLA | SPRING
1 | 17 | 1094002600 | PIEDE SERBATOIO | TANK FOOT
1 | 18 | 1086001000 | FILTRO | FILTER
1 | 19 | 1005000100 | TAPPO SERBATOIO | TANK CAP
1 | 20 | 1005000900 | TAPPO MANIGLIA | HANDLE CAP
1 | 21 | MANT#GENM020 | MANIGLIA | HANDLE
1 | 22 | SUPCORPOGEN98#M0CRU11 | SUPP. LATO CRUSCOTTO | CONTROL SIDE PANEL
1 | 23 | CORPO98#TOMM011 | CORPO INFERIORE | LOWER BODY
1 | 24 | COPERC98#TOR04511 | CORPO SUPERIORE | UPPER BODY
1 | 25 | CAMERA#TOR045 | CAMERA COMBUSTIONE | COMBUSTION CHAMBER
1 | 26 | 1094017932 | DISCO PARAFIAMMA | FLAME SHIELD
1 | 27 | 1094040733 | PROTEZIONE CAMERA | CHAMBER SHIELD

## Tav. 2
FIG. | POS. | PART NR. | DESCRIZIONE | DESCRIPTION | DA/FROM | FINO A / TO
2 | 28 | 1087000200 | VENTOLA | FAN
2 | 29 | 1049001000 | CONDENSATORE | CAPACITOR
2 | 30 | 1040000600 | MOTORE | MOTOR
2 | 31 | 1001001300 | GIUNTO | COUPLING
2 | 32 | 1089002500 | POMPA | PUMP
2 | 33 | 1066001300 | RACCORDO | FITTING
2 | 34 | 1067009100 | OGIVA | OGIVE
2 | 35 | 1066001600 | RACCORDO | FITTING
2 | 36 | 1078000600 | TUBO RITORNO | BACKFLOW HOSE
2 | 37 | 1078000200 | TUBO MANDATA | INFLOW HOSE
2 | 38 | 1039022300 | CAVO AT | HT CABLE |  | 2003-06-01
2 | 38 | 1039037433 | CAVO AT | HT CABLE | 2003-06-01
2 | 40 | 1094002700 | TESTA BRUCIATORE | BURNER HEAD
2 | 41 | 1036000200 | TERMOSTATO FAN | FAN THERMOSTAT |  | 2002-06-01
2 | 41 | 1036003800 | TERMOSTATO FAN | FAN THERMOSTAT | 2002-06-01
2 | 42 | 1030002100 | ELETTRODO | ELECTRODE
2 | 43 | 1088000400 | UGELLO | NOZZLE
2 | 44 | 1050000200 | FOTOCELLULA | PHOTOCELL
2 | 45 | 1076004300 | MICROTUBO | MICROHOSE
2 | 46 | 1067004100 | NIPPLO | NIPPLE
2 | 47 | 1089004300 | BOBINA | COIL
2 | 49 | 1094031100 | SUPPORTO MOTORE | MOTOR SUPPORT
2 | 50 | 1066001400 | RACCORDO | FITTING
2 | 51 | 1066001500 | RACCORDO | FITTING
2 | 52 | 1066001700 | DADO | NUT
2 | 53 | 1078000300 | TUBO ASPIRAZIONE | SUCTION HOSE
2 | 54 | 1066001200 | RACCORDO ASPIRAZIONE | SUCTION FITTING
2 | 55 | 1094061100 | STAFFA | BRACKET
2 | 56 | 1047001100 | CONTROLLO FIAMMA | CONTROL UNIT
2 | 57 | 1043000600 | PRESA TERMOSTATO | SOCKET CASING
2 | 58 | 1043000400 | PRESA TERMOSTATO | SOCKET BODY
2 | 59 | 1052001800 | CAPPUCCIO PRESA | SOCKET CAP
2 | 60 | 1032000300 | INTERRUTTORE | SWITCH |  | 2002-06-01
2 | 60 | 1032001700 | INTERRUTTORE | SWITCH | 2002-06-01
2 | 61 | 1041000100 | SPIA TENSIONE | CONTROL LAMP |  | 2002-06-01
2 | 61 | 1041001700 | SPIA TENSIONE | CONTROL LAMP | 2002-06-01
2 | 62 | 1039011700 | CAVO ALIMENTAZIONE | POWER CORD |  | 2002-06-01
2 | 62 | CAVAL#EUR2500EURP2 | CAVO ALIMENTAZIONE | POWER CORD | 2002-06-01
2 | 63 | 1105041600 | ADESIVO CRUSCOTTO | PANEL LABEL |  | 2002-06-01
2 | 63 | 1105086100 | ADESIVO CRUSCOTTO | PANEL LABEL | 2002-06-01
2 | 64 | 1094003300 | CRUSCOTTO | CONTROL PANEL |  | 2002-06-01
2 | 64 | 1094054900 | CRUSCOTTO | CONTROL PANEL | 2002-06-01
2 | 65 | 1023007000 | DISTANZIALE | SPACER |  | 2003-06-01
2 | 66 | 1033000200 | TRASFORMATORE | TRANSFORMER |  | 2003-06-01
2 | 66 | 1033004233 | TRASFORMATORE | TRANSFORMER | 2003-06-01
2 | 66A | 1039025200 | CAVO TRASFORMATORE | TRANSFORMER CABLE
2 | 67 | 1039013200 | MORSETTIERA | TERMINAL BOARD |  | 2002-06-01
2 | 67 | 1034001700 | MORSETTIERA | TERMINAL BOARD | 2002-06-01
2 | 68 | 1105042200 | ADESIVO MORSETTIERA | TERMINAL BOARD LABEL |  | 2002-06-01
2 | 68 | 1105093500 | ADESIVO MORSETTIERA | TERMINAL BOARD LABEL | 2002-06-01
2 | 69 | 1052005500 | RELE' | RELAY
2 | 71 | 1035000400 | FUSIBILE | FUSE |  | 2002-06-01
2 | 71 | 1035001111 | FUSIBILE | FUSE | 2002-06-01
2 | 72 | 1001007500 | PROTEZIONE QUADRO | PANEL COVER
2 | 73 | 1052006432 | FILTRO ANTIDISTURBO | EMC FILTER | 2003-06-01
2 | 78 | 1094002400 | STAFFA FILTRO | FILTER BRACKET
2 | 85 | 1086002500 | FILTRO GASOLIO | OIL FILTER
2 | 85/1 | 1135000400 | COPERCHIO | COVER
2 | 85/2 | 1002004200 | O-RING | O-RING
2 | 85/3 | 1002005100 | GUARNIZIONE | GASKET
2 | 85/4 | 1086000700 | CARTUCCIA | CARTRIDGE
2 | 85/5 | 1002005300 | ANELLO | RING
2 | 85/6 | 1001001900 | BICCHIERE | GLASS
|  | 1001011000 | CHIAVE MONTAGGIO RUOTE | WHEEL SPANNER
|  | 1043000500 | SPINA TERMOSTATO | THERMOSTAT PLUG
|  | 1043000700 | SPINA TERMOSTATO | THERMOSTAT PLUG
|  | SCATACCGEN#M0 | SCATOLA ACCESSORI | ACCESSORIES KIT |  | 2003-07-01
|  | SCATACCGEN#A3 | SCATOLA ACCESSORI | ACCESSORIES KIT | 2003-07-01
|  | 1105098700 | ADESIVO AVVERTENZE | WARRING LABEL
|  | 1105098600 | ADESIVO AVVERTENZE | WARNING LABEL
|  | 1105015600 | ADESIVO FONTI CALORE | HOT SURFACES LABEL